河南新德达科技有限公司

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 制造商 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时钟服务器 | W9006F | 济南 | 唯尚电子 | 16200.00 |
| 2 | 容灾存储服务器 | DH-EVS5036S-R | 杭州 | 大华 | 31500.00 |
| 3 | 4T企业级硬盘 | ST4000NM0035 | 台湾 | 希捷 | 48600.00 |
| 4 | 服务器机柜 | 6042 |  | 富耐恩 | 3875.00 |
| 5 | PDU | 6位 | 深圳 | 施禄德 | 930.00 |
| 6 | UPS主机 | N-6K | 上海 | 中达电通 | 4860.00 |
| 7 | 蓄电池 | 12V38AH | 上海 | 广州金锐 | 8320.00 |
| 8 | 电池柜 | A8 | 郑州 | 郑州卓如 | 410.00 |
| 9 | 主电源线 | YJV3*6 | 郑州 | 郑州三厂 | 1500.00 |
| 10 | 电源线 | BV4 | 郑州 | 郑州三厂 | 950.00 |
| 11 | 网络配线架 | 六类24口 | 深圳 | 清华同方 | 992.00 |
| 12 | 网络理线架 | 标准机架式 | 深圳 | 清华同方 | 124.00 |
| 13 | 24口POE供电交换机 | S2326-26TP-PWR-EI | 深圳 | 华为 | 8370.00 |
| 14 | 核心交换机 | 5720S-28P-LI | 深圳 | 华为 | 4960.00 |
| 15 | 网络跳线 | 2米 | 深圳 | 清华同方 | 333.00 |
| 16 | 49寸超窄边液晶拼接单元 | DHL490UCS-ES | 杭州 | 大华 | 60750.00 |
| 17 | 9路高清解码器 | DH-NVD0905DH-4K | 杭州 | 大华 | 21600.00 |
| 18 | 多屏控制软件 | DH-LD703UCS-ES | 杭州 | 大华 | 0.00 |
| 19 | 工程线缆 | HDMI | 杭州 | 大华 | 1620.00 |
| 20 | 支架 | 定制 | 杭州 | 大华 | 12090.00 |
| 21 | 视频监控电脑 | M4600 | 深圳 | 联想 | 5998.00 |
| 22 | 两联操作台 | 1200MM | 郑州 | 雅克 | 1860.00 |
| 23 | 谈话主机 | DH-HCVR0404FD-S-H | 杭州 | 大华 | 59000.00 |
| 24 | 监控硬盘 |  | 杭州 | 大华 | 11500.00 |
| 25 | 室内高清球机 指挥摄像机 | DH-SD-42D212T-HN | 杭州 | 大华 | 20250.00 |
| 26 | 广角摄像机（带音频） | DH-IPC-HDB8331E | 杭州 | 大华 | 9300.00 |
| 27 | 特写摄像机 | DH-IPC-HDBW4233R-ZAS | 杭州 | 大华 | 13000.00 |
| 28 | 拾音器（吊顶或桌面） | JX1502w | 北京 | 快鱼 | 7900.00 |
| 29 | 温湿度显示屏 | DC-HH645（S） | 杭州 | 大华 | 7750.00 |
| 30 | 拾音器电源 | DC12V | 北京 | 快鱼 | 260.00 |
| 31 | 多功能信息面板 | 定制 | 广州 | 定制 | 2170.00 |
| 32 | 半球摄像机 | DH-IPC-HDBW4433R-AS | 杭州 | 大华 | 7680.00 |
| 33 | 室外球机 | DH-SD6C84E-GN | 杭州 | 大华 | 3600.00 |
| 34 | 安检门 | HM600 | 广州 | 惠美 | 5200.00 |
| 35 | 手持安检仪 | HM001 | 广州 | 惠美 | 1080.00 |
| 36 | 指纹存储柜 | 12门 | 杭州 | 英晖 | 11200.00 |
| 37 | 对讲手台 | cp一1660 | 深圳 | 摩托罗拉 | 9720.00 |
| 38 | 监听对讲主机 | NLS-15++ | 深圳 | 来邦 | 7150.00 |
| 39 | 非可视网络对讲分机 | NLS-AE6+ | 深圳 | 来邦 | 6320.00 |
| 40 | 网络地址模块 | NLS-SE | 深圳 | 来邦 | 1290.00 |
| 41 | 门禁管理子系统模块 | PK-ACV10.0/[H] | 深圳 | 披克 | 2000.00 |
| 42 | 四门TCP/IP联网门禁控制器 | PK-C388F/V1.6 | 深圳 | 披克 | 4050.00 |
| 43 | 标准型读卡器 | PK-R357/W34 | 深圳 | 披克 | 1960.00 |
| 44 | TCP/IP门禁电控锁适配器（四门） | PK-C388F/V1.6 | 深圳 | 披克 | 290.00 |
| 45 | 电锁扣 | PKL313(S)NO/NC | 深圳 | 披克 | 700.00 |
| 46 | 双门磁力锁 | PKL320DLS-28 | 深圳 | 披克 | 648.00 |
| 47 | 电锁电源 | 国标 | 深圳 | 披克 | 90.00 |
| 48 | 电锁电源 | 国标 | 深圳 | 披克 | 120.00 |
| 49 | 水平PVC25 | PVC25 | 国产 | 联塑 | 648.00 |
| 50 | 超五类网线 | UTP5E | 深圳 | 清华同方 | 5330.00 |
| 51 | 拾音器电源线 | RVV2*1.0 | 深圳 | 清华同方 | 960.00 |
| 52 | 拾音器音频线 | RVVP3*1.0 | 深圳 | 清华同方 | 1296.00 |
| 53 | 音频输入输出线 | RVVP4*1.0 | 深圳 | 清华同方 | 1598.40 |
| 54 | 温湿度485线 | RVSP2*1.0 | 深圳 | 清华同方 | 672.00 |
| 55 | 220V电源线 | RVV3×1.0 | 深圳 | 清华同方 | 672.00 |
| 56 | 六类网线 | HSYV-5e*2*0.6） | 深圳 | 清华同方 | 1023.00 |
| 57 | 读卡器线 | RVVP8×0.5 | 深圳 | 清华同方 | 960.00 |
| 58 | 锁线(含门磁信号) | RVV4×1.0 | 深圳 | 清华同方 | 960.00 |
| 59 | 出门按钮线 | RVV2×0.5 | 深圳 | 清华同方 | 240.00 |